## 再圧室点検表
再圧室点検記録表
[5 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 時
点検項目 |  | 点検内容 |  |  |  | 可 | 否 | 備考
扉 （蓋） |  | 扉のパッキンに異常はないか
扉に傷、ひずみはないか
漏れはないか
送、排気設備 |  | バルブは正しく作動するか
送気ホースは異常ないか
ホースバンドのゆるみはないか
給気装置 | コンプレッサー | コンプレッサーは完全に作動するか
清浄器の清浄能力はOKか
| 空気ボンベ | 空気ボンベは完備しているか
圧力調整器は正常に作動するか
圧力計 |  | 指針は正確か
流量計 |  | 正しく作動しているか
安全弁 |  | 規定の圧力で作動しているか
通話装置 |  | 感度はよいか、異常はないか
のぞき窓 |  | ヒビ割れ、漏れ、異常はないか
サービス・ロック |  | 正しく作動するか、漏れはないか
アース |  | 常備しているか
再圧室・本体 |  | 内部に汚れ、臭気はないか
外部にひどい損傷はないか
|  |  |  | 点検者名 | [6 empty] | ㊞
|  |  |  | 管理者名 | [6 empty] | ㊞