## 表紙
酸素欠乏症等危険作業計画書

## 計画書
令和２年11月２日
酸素欠乏症等危険作業計画書
実施者（作成者）
所長殿
下記の計画により作業を行います。
作業内容
| 酸素欠乏症等 危険作業場所 |  | 第1種(※1)
第2種(※2)
| 作業期間 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
作 業 管 理 体 制 及 び 緊 急 時 の 対 応
作業工具の種類
| 酸素欠乏症等 危険作業主任者 （必要時記入） |  | 氏名 |  |  | 修了証番号
第1種
第2種
| 測定器形式 |  | 酸素濃度計
硫化水素濃度計
| 換気設備 |  | 形 式 |  |  | 台 数
保護具及び安全帯等
酸素欠乏症等危険作業に おける測定方法及び回数
| 備考 |  | ・酸素濃度 １８％以上
・硫化水素濃度 １０ ｐｐｍ以下
・可燃ガス 20%LEL以下
・一酸化炭素濃度 300 ｐｐｍ以下 （※3）
酸素欠乏危険場所<安衛令6条21号、酸欠則2条7号・8号>（別表第6建設業関係）
| ※1 第1種とは | 酸素欠乏症にかかる恐れのある作業場
１、次の地層に接し、又は通じる井戸等（井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピットその他これに類する もの）の内部 ・上層に不透水層がある砂れき層のうち含水もしくは湧水がなく、又は少ない部分 ・第一鉄類又は第一マンガン塩類を含有している地層 ・メタン・エタン又はブタンを含有する地層 ・炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層 ・腐泥層 ２、長時間使用されていない井戸等の内部 ３、ケーブル、ガス管の他地下に敷設されているものを収容するための暗きょ、マンホール又はピットの内部 ３の２、雨水、河川の流れ又は湧水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きょ、マンホール又は ピット ４、相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい 施設の内部 ６、天井、床もしくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に 密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉、ホッパーその他の貯蔵施設の内部 ※５、７、８、１０、１１は省略
| ※2 第２種とは | 酸素欠乏症及び硫化水素中毒にかかる恐れのある作業場
３の３、海水が滞留しており、もしくは滞留したことがある熱交換器、管、暗きょ、マンホール、溝もしくは ピット又は海水を相当期間入れており、もしくは入れたことのある熱交換器の内部 ９、し尿、腐泥、汚水、パイプ液その他発酵するものを入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、 槽、管、暗きょ、マンホール、溝又はピットの内部 １２、前各号に揚げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所（践祚欠乏症、硫化水素中毒にかかる おそれのある場所に限る）
※3 一酸化炭素濃度と曝露時間
| 一酸化炭素濃度（ｐｐｍ）×曝露時間（ｈ） |  |  | 症状
| 300未満 |  |  | 影響なし
| 300以上～600未満 |  |  | 軽度の作用
| 600以上～900未満 |  |  | 中度ないし高度の影響
| 1500 |  |  | 致死
（例）400ｐｐｍ濃度の所で2時間作業すると800ｐｐｍ・ｈとなり中度ないし高度の影響が出る
最少致死濃度：650ｐｐｍ・45分

## 測定記録
酸素及び硫化水素濃度測定記録
工 事 名 称 | [5 empty] | 測 定 日 |  |  |  | 天 候
測 定 者
測 定 箇 所 | [6 empty] | 酸素計 |  |  |  | 形
[5 empty] | 使用測定計器名 |  | 硫化水素計 |  |  |  | 形
[7 empty] | 可燃ガス計 |  |  |  | 形
[7 empty] | 一酸化炭素計 |  |  |  | 形
測 定 点 | 時 刻 | 結 果 |  |  |  | 時 刻 |  | 結 果
|  | 酸素 ％ | 硫化水素 ppm | 可燃ガス ％ | 一酸化炭素 ppm |  |  | 酸素 ％ | 硫化水素 ppm | 可燃ガス ％ | 一酸化炭素 ppm
措 置 その他

## 測定箇所図
（測定箇所の図）
作業場所がわかる図面等を貼り付けてください。
測定記録の測定点と合うようにして下さい。

## 計画書 記入例
令和２年11月２日
酸素欠乏症等危険作業計画書
| 中山ビル新築工事作業所 |  |  |  | 実施者（作成者）
山田 太郎 所長殿 |  |  |  |  | 酸素 光一
下記の計画により作業を行います。
| 作業内容 |  | ピット内清掃
| 酸素欠乏症等 危険作業場所 |  | 第1種(※1) | ケーブル、ガス管の地下に敷設されているものを収容するためのピットの内部
第2種(※2)
| 作業期間 |  | 令和 2年 5月 1日 |  | ～ | 令和 2年 5月 31日
| 作 業 管 理 体 制 及 び 緊 急 時 の 対 応 |  | 佐藤一郎と中村二郎の2名で作業を行い中村二郎がピット上にてピット内作業の佐藤一郎の安全確認等を行う。 ピット作業者に笛を持たせ体調が悪くなった場合に使用させる。 緊急時の場合は携帯電話にて現場職員に連絡する。
| 作業工具の種類 |  | 投光器・電動ハンマー
| 酸素欠乏症等 危険作業主任者 |  | 氏名 |  |  | 修了証番号
第1種
第2種
| 測定器形式 |  | 酸素濃度計
硫化水素濃度計
| 換気設備 |  | 形 式 | 送風機 |  | 台 数 | 2台
| 保護具及び安全帯等 |  | ヘルメット・軍手・保護メガネ・防塵マスク
| 酸素欠乏症等危険作業に おける測定方法及び回数 |  | 測定方法は酸素濃度測定器にて作業深さまでの測定を行う 回数は作業開始前及び休憩後の作業開始前の４回
| 備考 |  | ・酸素濃度 １８％以上
・硫化水素濃度 １０ ｐｐｍ以下
・可燃ガス 20%LEL以下
・一酸化炭素濃度 300 ｐｐｍ以下 （※3）
酸素欠乏危険場所<安衛令6条21号、酸欠則2条7号・8号>（別表第6建設業関係）
| ※1 第1種とは | 酸素欠乏症にかかる恐れのある作業場
１、次の地層に接し、又は通じる井戸等（井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピットその他これに類する もの）の内部 ・上層に不透水層がある砂れき層のうち含水もしくは湧水がなく、又は少ない部分 ・第一鉄類又は第一マンガン塩類を含有している地層 ・メタン・エタン又はブタンを含有する地層 ・炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層 ・腐泥層 ２、長時間使用されていない井戸等の内部 ３、ケーブル、ガス管の他地下に敷設されているものを収容するための暗きょ、マンホール又はピットの内部 ３の２、雨水、河川の流れ又は湧水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きょ、マンホール又は ピット ４、相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい 施設の内部 ６、天井、床もしくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に 密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉、ホッパーその他の貯蔵施設の内部 ※５、７、８、１０、１１は省略
| ※2 第２種とは | 酸素欠乏症及び硫化水素中毒にかかる恐れのある作業場
３の３、海水が滞留しており、もしくは滞留したことがある熱交換器、管、暗きょ、マンホール、溝もしくは ピット又は海水を相当期間入れており、もしくは入れたことのある熱交換器の内部 ９、し尿、腐泥、汚水、パイプ液その他発酵するものを入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、 槽、管、暗きょ、マンホール、溝又はピットの内部 １２、前各号に揚げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所（践祚欠乏症、硫化水素中毒にかかる おそれのある場所に限る）
※3 一酸化炭素濃度と曝露時間
| 一酸化炭素濃度（ｐｐｍ）×曝露時間（ｈ） |  |  | 症状
| 300未満 |  |  | 影響なし
| 300以上～600未満 |  |  | 軽度の作用
| 600以上～900未満 |  |  | 中度ないし高度の影響
| 1500 |  |  | 致死
（例）400ｐｐｍ濃度の所で2時間作業すると800ｐｐｍ・ｈとなり中度ないし高度の影響が出る
最少致死濃度：650ｐｐｍ・45分